# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		STRADA BOSTANILOR

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3013-S.F.

# EVALUARE OBIECT TROTUARE

# STRADA BOSTANILOR

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Decapare | mp | 352 | 7 | 2464 |
| 2 | Desfacere fundatii | mp | 352 | 4 | 1408 |
| 3 | Strat balast | mc | 36 | 94 | 3384 |
| 4 | Amorsare | sute mp | 4 | 46 | 184 |
| 5 | Beton asfaltic | mp | 352 | 2 | 704 |
| 6 | Borduri 10x15 (cm) asezate pe fundatie 10x20 (cm) | ml | 352 | 20 | 7040 |
| 7 | Beton fundatii B100 (C6/7,5) | mc | 8 | 347 | 2776 |
| 8 | Beton B200 (C12/15) | mc | 36 | 364 | 13104 |
| 9 | Bitum taiat | to | 0,3 | 5059 | 1518 |
| 10 | Preparat Ba8 | to | 25 | 435 | 10875 |
| 11 | Transport asfalt, pavaje, balast, bitum taiat, beton asfaltic Ba8 | to | 187 | 17 | 3179 |
| 12 | Borduri noi | to | 13 | 14 | 182 |
| 13 | Transport beton | to | 104 | 22 | 2288 |
| 14 | Transport borduri cu roaba | to | 13 | 17 | 221 |
| 15 | Incarcat moloz si mat. din desfaceri | to | 98 | 6 | 588 |
|  | TOTAL |  |  |  | 49915 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu