# S.C. CONCRET CONSTRUCT CD S.R.L.		REABILITARE SISTEM RUTIER

STR. NICOLAE CONSTANTINESCU, NR. 11		ALEEA PRAVAT

## SECTOR 1 , BUCURESTI					SECTOR 6, BUCURESTI

## Tel/Fax: 021-231.60.88					FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.)									PROIECT NR. 3019-S.F.

# EVALUARE OBIECT TROTUARE

# SI PARCARI

# ALEEA PRAVAT

| Nr. Crt. | Denumire articol | U/M | Cantitatea | Pret unitar | Valoare (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TROTUARE |  |  |  |  |
| 1 | Decapare imbracaminte asfaltica 3 cm | mp | 1579 | 7 | 11053 |
| 2 | Desfacere fundatii | mp | 1579 | 4 | 6316 |
| 3 | Strat de balast | mc | 158 | 94 | 14852 |
| 4 | Amorsare | sute mp | 16 | 46 | 736 |
| 5 | Imbracaminte asfaltica Ba8 | mp | 1579 | 2 | 3158 |
| 6 | Borduri 10x15 (cm) pe fund. 10x20(cm) | ml | 962 | 20 | 19240 |
| 7 | Preparat beton fundatii B100 (C6/7,5) | mc | 20 | 347 | 6940 |
| 8 | Preparat bet. de ciment B200 (C12/15) | mc | 158 | 364 | 57512 |
| 9 | Preparat bitum taiat | mc | 1,10 | 5059 | 55649 |
| 10 | Preparat beton asfaltic Ba8 | to | 112 | 435 | 48720 |
| 11 | Transport materiale din desfaceri, balast, bitum taiat, beton Ba8 | to | 1014 | 17 | 17238 |
| 12 | Transport borduri noi | to | 36 | 14 | 504 |
| 13 | Transport beton | to | 438 | 22 | 9636 |
| 14 | Transport borduri noi cu roaba | to | 36 | 17 | 612 |
| 15 | Incarcat moloz | to | 617 | 6 | 3702 |
|  | TOTAL |  |  |  | 255868 |
|  | PARCARI |  |  |  |  |
| 1 | Desfacere borduri | ml | 220 | 8 | 1760 |
| 2 | Spargerea betonului de ciment | mc | 180 | 180 | 32400 |
| 3 | Strat de balast | mc | 180 | 94 | 16920 |
| 4 | Imbracaminte beton de ciment 20 cm | mp | 900 | 4 | 3600 |
| 5 | Folie poliester tip C 0,25 mm | mp | 900 | 7 | 6300 |
| 6 | Borduri 20x25 (cm) pe fund. 30x15(cm) | ml | 220 | 57 | 12540 |
| 7 | Preparat beton fundatii borduri B100 (C6/7,5) | mc | 10 | 346 | 3460 |
| 8 | Preparat beton de ciment rutier BcR4 | mc | 180 | 560 | 100800 |
| 9 | Transport materiale din desfaceri si materiale noi | to | 817 | 17 | 13889 |
| 10 | Transport borduri noi | to | 27 | 14 | 378 |
| 11 | Transport beton | to | 469 | 22 | 10318 |
| 12 | Incarcat materiale din desfaceri | to | 493 | 6 | 2958 |
|  | TOTAL |  |  |  | 205323 |

NOTA:  Preturile nu includ TVA.

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect.

Intocmit						           Sef Proiect

Ing. Vasile Cormos				          Ing. Eugen Dumitrescu